**ZMIANA NR 1 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Numer sprawy: ZP.0271.3.2022

**Specyfikacja Warunków Zamówienia dla zamówień publicznych na roboty budowlane pn.:****„****Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami, zakup sprzętu do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Domanice”**

**Rozdział III ust. 2- 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (załącznik nr 10.1, 10.2.1, 10.2.2., i 10.2.3. do SWZ), opis sprzętu do oczyszczalni (załącznik nr 10.3 do SWZ) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (załącznik nr 11.1, 11.2 do SWZ) i przedmiar robót (załącznik nr 12.1, 12.2.1, 12.2.2 i 12.3 do SWZ).

3. W zakres zamówienia podstawowego wchodzą:

1. wykonanie całej sieci wodociągowej fi 110/6,6, 160/9,5 PE 100 wraz z przyłączami, hydrantów ppoż. naziemnych DN 80 z zasuwą i odgałęzieniami sieci, zasuw żeliwnych kołnierzowych DN 100 i DN 150 w m. Domanice – załącznik nr 10.1, 11.1 i 12.1 do SWZ;
2. budowa sieci kanalizacyjnej głównej Ø 200/5,9mm PVC SN 8, przewiertów Ø 200 PE RC, sieci ciśnieniowej Ø 110/4,2mm PE 100 (SDR 26), przepompowni ścieków Ø 1200 żelbetowych w m. Domanice-Kolonia-Podzdrój – zakres robót opisany w załącznikach 10.2.2, 10.2.3.1, 10.2.3.2, i 11.2 do SWZ dotyczący tylko odcinka wskazanego na stronie nr 3 (STWiORB) oznaczonego jako „I. Domanice Kolonia, Podzdrój” (strona nr 14 dokumentacji projektowej) bez przyłączy wskazanych w załącznikach nr 10.2.2, 10.2.3.1, 10.2.3.2, i 11.2 do SWZ oraz budowa przyłączy (2 sztuki) do działek gminnych (załącznik nr 10.2.1 do SWZ) – cały zakres niniejszego punktu został zawarty w przedmiarze stanowiącym załącznik nr 12.2.1 do SWZ, przedmiar ma charakter pomocniczy;
3. budowa sieci kanalizacyjnej głównej Ø 200/5,9mm PVC SN 8, przewiertów Ø 200 PE RC, sieci ciśnieniowej Ø 110/4,2mm PE 100 (SDR 26), przepompowni ścieków Ø 1200 żelbetowych w m. Domanice-Kolonia-Pieńki – zakres robót opisany w załącznikach 10.2.2, 10.2.3.1, 10.2.3.2, 11.2 i 12.2.2 do SWZ dotyczący tylko odcinka wskazanego na stronie nr 3 (STWiORB) oznaczonego jako „II. Domanice Kolonia, Pieńki (strona nr 14 dokumentacji projektowej) – na odcinku od miejscowości Domanice-Kolonia do przepompowni P4 bez przyłączy;
4. zakup prasy do odwadniania osadów ściekowych wraz z kontenerem i pompami oraz mikrosita - załącznik nr 10.3 i 12.3 do SWZ.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji poprzez zwiększenie zakresu ilościowego zamówienia o budowę sieci kanalizacyjnej głównej Ø 200/5,9mm PVC SN 8, przewiertów Ø 200 PE RC, sieci ciśnieniowej Ø 110/4,2mm PE 100 (SDR 26), przepompowni ścieków Ø 1200 żelbetowych w m. Domanice-Kolonia-Pieńki – zakres robót opisany w załącznikach 10.2.2, 10.2.4 i 11.2 do SWZ dotyczący odcinka wskazanego na stronie nr 3 (STWiORB) oznaczonego jako „II. Domanice Kolonia, Pieńki (strona nr 14 dokumentacji projektowej) – na odcinku od przepompowni P4 do końca miejscowości Pieńki bez przyłączy. Możliwość zastosowania prawa opcji, uprawnia Zamawiającego do udzielenia zamówienia wskazanego w zdaniu poprzednim, na cały odcinek pominięty w zakresie podstawowym (rozdział III ust. 3 pkt 3 SWZ) lub na część odcinka pominiętego w zakresie podstawowym, z zależności od posiadanych środków, dokładny zakres będzie zależny od kosztorysu przedstawionego przez wykonawcę opracowanego na podstawie przedmiaru do zakresu zamówienia wynikającego z prawa opcji został zawarty w załączniku nr 12.2.3 do SWZ – przedmiar ma charakter pomocniczy.”

**W rozdziale VII dodaje się ust. 11 i 12, które otrzymują brzmienie:**

„11. Ponadto z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), wyklucza się:

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

12. Wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) następuje na okres trwania

okoliczności określonych ust. 11.”

**Rozdział XI ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16 czerwca 2022 roku.”

**Rozdział XIII ust. 1 i ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. Oferty należy składać do dnia: 18 maja 2022 roku do godz. 8:30.

4. Oferty zostaną otwarte dnia: 18 maja 2022 roku, o godz. 9:00.”

Domanice, dnia 10 maja 2022 roku

Zaakceptował: Jerzy Zabłocki

Wójt Gminy Domanice